## 报警
100000 | S01_AI_CUR_Q_ALM_LL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S01 电流低低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S01_AI_CUR_Q_ALM_LL | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100001 | S01_AI_CUR_Q_ALM_HH | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S01 电流高高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S01_AI_CUR_Q_ALM_HH | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100002 | S02_AI_CUR_Q_ALM_LL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S02 电流低低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S02_AI_CUR_Q_ALM_LL | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100003 | S02_AI_CUR_Q_ALM_HH | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S02 电流高高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S02_AI_CUR_Q_ALM_HH | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100004 | S03_AI_CUR_Q_ALM_LL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S03 电流低低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S03_AI_CUR_Q_ALM_LL | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100005 | S03_AI_CUR_Q_ALM_HH | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | S03 电流高高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S03_AI_CUR_Q_ALM_HH | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100006 | T01_AI_TEMP_Q_ALM_LL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | T01 温度低低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | T01_AI_TEMP_Q_ALM_LL | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100007 | T01_AI_TEMP_Q_ALM_HH | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | T01 温度高高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | T01_AI_TEMP_Q_ALM_HH | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100008 | A01_Q_CL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | A01满料 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100009 | A02_Q_CL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | A02满料 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100010 | A03_Q_CL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 报警 | 0 | A03满料 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 警告
110000 | S01_AI_CUR_Q_ALM_L | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S01 电流低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S01_AI_CUR_Q_ALM_L | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110001 | S01_AI_CUR_Q_ALM_H | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S01 电流高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S01_AI_CUR_Q_ALM_H | S01_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110002 | S02_AI_CUR_Q_ALM_L | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S02 电流低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S02_AI_CUR_Q_ALM_L | S02_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110003 | S02_AI_CUR_Q_ALM_H | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S02 电流高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S02_AI_CUR_Q_ALM_H | S02_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110004 | S03_AI_CUR_Q_ALM_L | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S03 电流低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S03_AI_CUR_Q_ALM_L | S03_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110005 | S03_AI_CUR_Q_ALM_H | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | S03 电流高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | S03_AI_CUR_Q_ALM_H | S03_AI_CUR_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110006 | T01_AI_TEMP_Q_ALM_L | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | T01 温度低限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | T01_AI_TEMP_Q_ALM_L | T01_AI_TEMP_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110007 | T01_AI_TEMP_Q_ALM_H | 0 | 0 | 0 | 错误 | 警告 | 0 | T01 温度高限报警 设定值： @1%.2f@ 实际值：@2%.2f@ | T01_AI_TEMP_Q_ALM_H | T01_AI_TEMP_Q_V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 故障
120000 | F01_Q_Alarm | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | F01运行故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120001 | S01_Q_Alarm | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | S01运行故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120002 | S02_Q_Alarm | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | S02运行故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120003 | S03_Q_Alarm | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | S03运行故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120004 | T01_Q_Alarm | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | T01运行故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120005 | A01_Q_CL | 0 | 0 | 0 | 错误 | 故障 | 0 | A01满料 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 归档变量-AI
S01_AI_CUR_Q_V | 模拟量 | S01_AI_CUR_Q_V | AI | 周期 - 连续 | 系统 | 0 | 1 second | 1 | 1 second | 当前值 | 上一个值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 绝对值 | 0 | 0 | 1 | 绝对值 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-25 21:46 | 0 | 0
S02_AI_CUR_Q_V | 模拟量 | S02_AI_CUR_Q_V | AI | 周期 - 连续 | 系统 | 0 | 1 second | 1 | 1 second | 当前值 | 上一个值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 绝对值 | 0 | 0 | 1 | 绝对值 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-25 21:46 | 0 | 0
S03_AI_CUR_Q_V | 模拟量 | S03_AI_CUR_Q_V | AI | 周期 - 连续 | 系统 | 0 | 1 second | 1 | 1 second | 当前值 | 上一个值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 绝对值 | 0 | 0 | 1 | 绝对值 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-25 21:46 | 0 | 0
T01_AI_TEMP_Q_V | 模拟量 | T01_AI_TEMP_Q_V | AI | 周期 - 连续 | 系统 | 0 | 1 second | 1 | 1 second | 当前值 | 上一个值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 绝对值 | 0 | 0 | 1 | 绝对值 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-25 21:46 | 0 | 0